## Curve Data
Qmin [m³/u] | Qmax [m³/u] | Q [m³/u] | H [m] | P2 [W] | P1 [W] | Eta2 [%] | Eta1 [%] | NPSH [m]
0 | 21.7035
|  | 0 | 11.99 |  | 0.21 |  | 0
|  | 3.6325 | 12 |  | 0.309 |  | 37.7351
|  | 6.7269 | 10.29 |  | 0.333 |  | 55.6645
|  | 9.2079 | 8.568 |  | 0.333 |  | 63.453
|  | 11.2624 | 7.212 |  | 0.333 |  | 65.3267
|  | 13.6108 | 5.702 |  | 0.333 |  | 62.4206
|  | 16.0457 | 4.168 |  | 0.333 |  | 53.795
|  | 18.6851 | 2.535 |  | 0.333 |  | 38.0906
|  | 21.7035 | 0.688 |  | 0.333 |  | 12.005

## QH Curves
SpeedNo | 4 |  | 303 |  | 303 |  | 303 |  | 303 |  | 303 |  | 303 |  | 303 |  | 303 |  | 0
RPM | 4830 |  | 4445 |  | 4061 |  | 3676 |  | 3292 |  | 2907 |  | 2523 |  | 2138 |  | 1754 |  | 1369
Impeller | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
QMin [m³/u] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
QMax [m³/u] | 29.06 |  | 26.74 |  | 24.43 |  | 22.12 |  | 19.8 |  | 17.49 |  | 15.18 |  | 12.87 |  | 10.55 |  | 8.24
| Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m] | Q [m³/u] | H [m]
| 0 | 11.99 | 0 | 10.16 | 0 | 8.476 | 0 | 6.947 | 0 | 5.57 | 0 | 4.344 | 0 | 3.271 | 0 | 2.35 | 0 | 1.581 | 0 | 0.964
| 3.6325 | 12 | 3.3425 | 11.23 | 3.0537 | 9.367 | 2.765 | 7.677 | 2.475 | 6.155 | 2.1862 | 4.801 | 1.8975 | 3.615 | 1.6087 | 2.597 | 1.3188 | 1.747 | 1.03 | 1.065
| 6.7269 | 10.29 | 6.3864 | 10.54 | 6.1075 | 9.634 | 5.53 | 7.896 | 4.95 | 6.33 | 4.3725 | 4.938 | 3.795 | 3.718 | 3.2175 | 2.671 | 2.6375 | 1.797 | 2.06 | 1.095
| 9.2079 | 8.568 | 8.8904 | 8.782 | 8.8904 | 8.782 | 8.295 | 7.642 | 7.425 | 6.127 | 6.5587 | 4.779 | 5.6925 | 3.598 | 4.8262 | 2.585 | 3.9562 | 1.739 | 3.09 | 1.06
| 11.2624 | 7.212 | 11.2589 | 7.214 | 11.259 | 7.214 | 11.06 | 6.957 | 9.9 | 5.579 | 8.745 | 4.351 | 7.59 | 3.276 | 6.435 | 2.353 | 5.275 | 1.583 | 4.12 | 0.965
| 13.6108 | 5.702 | 13.6092 | 5.703 | 13.6092 | 5.703 | 13.6125 | 5.701 | 12.375 | 4.716 | 10.9313 | 3.678 | 9.4875 | 2.769 | 8.0437 | 1.988 | 6.5938 | 1.338 | 5.15 | 0.815
| 16.0457 | 4.168 | 16.0436 | 4.17 | 16.0437 | 4.17 | 16.0478 | 4.167 | 14.85 | 3.574 | 13.1175 | 2.786 | 11.385 | 2.097 | 9.6525 | 1.506 | 7.9125 | 1.014 | 6.18 | 0.617
| 18.6851 | 2.535 | 18.6824 | 2.536 | 18.6825 | 2.536 | 18.6878 | 2.533 | 17.325 | 2.182 | 15.3038 | 1.701 | 13.2825 | 1.279 | 11.2613 | 0.918 | 9.2312 | 0.619 | 7.21 | 0.377
| 21.7035 | 0.688 | 21.6999 | 0.69 | 21.7 | 0.69 | 21.7072 | 0.685 | 19.8 | 0.575 | 17.49 | 0.447 | 15.18 | 0.335 | 12.87 | 0.239 | 10.55 | 0.163 | 8.24 | 0.098