## Sheet1
	T_outdoor [degC]	n_cmp [rpm]	T_evp [degC]	P_evp [bar]	T_cnd [degC]	P_cnd [bar]	Q_evp [kW]	W_cmp [kW]	Q_cnd [kW]	COP [-]	m_dot_rfg [kg/h]	dT_sc [K]	eps_evp [-]	eps_cnd [-]	TDB evp_air_out [degC]	RH evp_air_out [%]	dP evp_air_out [Pa]	TDB cnd_air_out [degC]	RH cnd_air_out [%]	dP cnd_air_out [Pa]	mass balance error [%]	energy balance error [%]
0	26	2100	8,32324404409172	3,91880553157953	33,6451227404179	8,54104675811506	2,91074060189287	0,71725430354116	3,62790257316296	4,22967654918243	63,2635622675242	5,7338420553134	0,312579833197896	0,749751487912842	14,5702615188076	100	14,5101003880732	31,7319421499046	35,8722717743049	30,6595720084766	0,00419272094921731	0,00317222359153405
1	28	2100	8,37652570754415	3,92868645889399	44,9494358897204	11,8205963242587	2,90888999367045	0,843986992848701	3,76072261205249	3,06830424228283	60,2753610202009	16,5072952636889	0,314028599356713	0,350559899524443	14,5718758439529	100	14,5124428742349	33,9417925424964	35,6295624514174	30,5005809078811	0,303347346138142	0,268986516353489
2	30	2100	8,58783772587742	3,95608946433723	49,244552851921	13,1550678838203	2,82002344497495	0,880277713871875	3,71909731931747	2,78159402939027	59,4051629083697	18,8618738093526	0,310968561993445	0,305334516027849	14,6492799609394	100	14,527541262325	35,8760262312137	35,9376665148935	30,767800747929	0,202221163032058	0,662111831078991
3	32	2100
4	34	2100	8,83693820238233	3,9876045268174	42,9525446891786	10,9862276872583	2,68345727000678	0,822171896526559	3,51512236013181	3,35390399199577	62,3646522665785	2,20610231081241	0,303651558902296	0,620354779565636	14,7677896440647	100	14,5476983313802	39,5537538872069	36,9142863631007	31,7082749832264	0,353025406094363	0,352520171714015
5	36	2100	9,04103912739413	4,01490033498599	56,2038049288098	15,3576040850611	2,62048406049157	0,933027339726188	3,58134021939923	2,40628985764277	58,1967909238452	19,8228199502114	0,303073431016166	0,280064844121356	14,8222573576761	100	14,5607794768141	41,6583754780453	36,8729369613656	31,6957127475314	0,010651143709719	1,05081311936609
6	38	2100
7	26	2400	7,27505724551008	3,78043642250695	41,3099753670391	10,3928489582203	3,33223673107838	0,922658768172242	4,27118079805351	3,34885130281571	68,9451218941025	14,1095516059855	0,324920437685461	0,44077773250248	14,1999890212915	100	14,4375943449016	32,7482962269523	33,8708497811519	30,3792960035303	0,184415881977595	0,486342889715709
8	28	2400	7,46590635180411	3,80492631401243	44,8343288898467	11,4509113555494	3,25438723670882	0,962443873838405	4,23633086315144	3,07238500909291	68,2673341192629	15,8627640635336	0,32265772155973	0,397594389183526	14,2687686303647	100	14,4508065713179	34,6932347122732	34,170982921561	30,6411484485662	0,162501729441886	0,59561471327114
9	30	2400	7,7332819029744	3,84412303619336	50,4169878369537	13,5396927655961	3,14752550048894	1,02678440191378	4,19530042066373	2,63153067358773	66,587060648105	19,7974528357925	0,319639281294696	0,324651623134485	14,3628907076713	100	14,4691889221714	36,628408240784	34,4850481328987	30,8757608195017	0,282835619172924	0,662471584072657
10	32	2400
11	34	2400
12	36	2400
13	38	2400	8,15114486112731	3,89500642968683	51,1013266506076	13,4041093626164	2,95339280171355	1,02814536483352	3,9957747274775	2,69871727984115	67,9756229217133	11,5025397948178	0,311894973582811	0,481872235455266	14,5330276960648	100	14,5002056790603	44,313165560558	35,7988589576042	32,3065570363873	0,245434656200849	0,479728402395402
14	26	2700
15	28	2700
16	30	2700
17	32	2700	7,89803635515267	3,87153128066137	69,0698344260455	21,3168373831062	3,07661000952157	1,37155139000184	4,57816753934994	1,53991885723696	65,9575812784944	36,1789621471166	0,317217516331862	0,195126933052213	14,4251677143631	100	14,4809438047198	39,2333231003076	33,5633136735913	31,1627835456561	0,835652621479848	4,05430939568371
18	34	2700
19	36	2700	7,30014637019167	3,78524157297976	52,1675526817878	13,9359652291838	3,28263166332871	1,17584825094374	4,47493599400607	2,52310980524359	74,168948508535	14,5765790124254	0,320778005176306	0,437309312851844	14,24383544252	100	14,4425787805929	43,0702213537686	34,2407580526198	32,0214228988541	0,0448025023001987	0,498806973783185
20	38	2700	7,46067524608316	3,80566368079536	53,5557580553292	14,3970309657079	3,21374152583903	1,19121754266859	4,42182313991703	2,45277561980675	74,0491438147754	13,8611581663411	0,318480858207525	0,44911377037357	14,3046081288158	100	14,453968783566	44,986305151248	34,5767069829345	32,370417124977	0,00225482475175499	0,522009601660364
21	26	3000	5,65812663547712	3,57729625228533	41,5500477701431	10,5951713182209	3,91440366920573	1,16954824726888	5,09473223421259	3,12099708288204	82,5213659333593	12,5655308177247	0,336033368277758	0,517649524008569	13,6799322174888	100	14,3330362140905	34,0494748265251	31,4904428771773	30,6333014120348	0,000436633204124415	0,274644902604401
22	28	3000
23	30	3000
24	32	3000	6,20384772133167	3,64529621235633	46,0187821416176	11,9089444958235	3,69045632846991	1,23072897888781	4,92918271350563	2,8481365639212	82,5544533987564	10,0336286378417	0,329896227169423	0,555534216334773	13,881189498119	100	14,3705590116668	39,7879131510115	32,5811810836133	31,5744723519735	0,000713462498291248	0,216236479398199
25	34	3000
26	36	3000
27	38	3000	6,90422967076358	3,73111280594847	57,3441800475125	15,5812264526596	3,41984509518401	1,35937892248861	4,81690240141885	2,21018763953708	79,1949672977566	17,6533112247094	0,323188361173118	0,393426585840421	14,1223737484802	100	14,4173740325007	45,6105147119753	33,4857021098203	32,4061095122373	0,305278771693446	1,08975062572483
28	26	3300	5,17621964775327	3,51828456682417	49,7807739218214	13,119729516545	4,09027590542672	1,38870836866608	5,51892389266257	2,4974779837453	85,285197363895	22,3005601613955	0,339432342822763	0,366669345927643	13,520811147615	100	14,3019144731843	34,7196808195674	30,3386483214804	30,5470500561717	0,0182539698822973	0,967010518887337
29	28	3300	5,25085362885278	3,52765579432138	48,3672937164232	12,6785421016796	4,0535194735988	1,37458236357347	5,45416348979871	2,59271125487459	86,3822982644472	18,2245284139835	0,338115590903209	0,423098035115087	13,5541448250834	100	14,3075855611064	36,6173619520305	30,7347774985478	30,9126360552414	0,0467883228297613	0,638831581480258
30	30	3300	5,60108470916498	3,56933903322942	41,3278579711915	10,5110400709747	3,88050292060446	1,28774715736044	5,16936936492599	3,15288026515611	91,5555353412275	8,49589347839361	0,331760581939954	0,721001141878205	13,7104956792713	100	14,3032956950689	38,1673985322632	31,7163687723758	31,658719900673	0,00352844637732329	0,028835546099673
31	32	3300	5,57168710231747	3,56661508687371	46,472514867783	12,0488541649163	3,90955830802639	1,3561354391202	5,27298015688027	2,76065970653375	88,8049590875363	9,09280880457447	0,333542505952007	0,575649743635641	13,6843027259118	100	14,3283160707881	40,3310994734023	31,6507678958597	31,6539402599966	0,00032365522918078	0,186027536415522
32	34	3300	5,74976301193004	3,58887816010155	50,7297444348358	13,4557982775374	3,8479908502015	1,41110249148565	5,2754225866825	2,48814211741083	87,0454484702836	13,6468806202411	0,332531332100482	0,498211939104411	13,7397744042578	100	14,3409014083286	42,3349584156008	31,8551547746461	31,9140326414163	0,0562820185332557	0,42256450276088
33	36	3300	5,94832956790867	3,61333521128688	50,5528759961768	13,363155411913	3,76066336311644	1,41162904321492	5,18187649585763	2,52495629392603	88,0326043433031	9,84555589140069	0,329764036787005	0,562580159766302	13,8182587432392	100	14,3537263961253	44,1871593029883	32,3093310036891	32,3087327877208	0,00249494855985067	0,254203196120633
34	38	3300	6,16329167952074	3,6399412262407	54,7256711445549	14,7896139340169	3,68283375192608	1,46288533182137	5,16679215175159	2,28753350879416	86,352567203944	13,7883065068543	0,328199062667451	0,48807169333477	13,8880131458838	100	14,3688375600578	46,1633266376834	32,5521431684071	32,5682546179462	0,0464115231263316	0,568941634566795
35	26	3600	4,75141311064942	3,46646594766541	54,5465598069184	14,7509884124883	4,23755544803493	1,564812668409	5,87030157369617	2,18338857024749	88,6219054782237	26,9111779359776	0,341758796041848	0,324902323764779	13,3868296200571	100	14,2747671389024	35,274843616758	29,4206205269106	30,5756221820562	6,33635453758792E-05	1,57783375469454
36	28	3600	4,76216927170725	3,46776509430597	52,6216204465366	14,06919813497	4,22508136184181	1,54304214962142	5,81664634534096	2,29734608718339	89,9956557775849	22,7992952699898	0,340994159267327	0,373252057246503	13,3982033344217	100	14,2747128097515	37,1900704844123	29,7889468997031	30,9306051111348	0,00301300638521956	1,13540776486336
37	30	3600	4,84472533594851	3,4782031365669	51,3035557235926	13,6454550996556	4,18501842129881	1,53057911182033	5,74771060280487	2,3796431815113	91,2016121344203	18,7510819930203	0,339610047271651	0,426274132996891	13,4346997140178	100	14,2498531010279	39,0811547458254	30,1922122895694	31,288252499964	0,0441046070426007	0,761490832201548
38	32	3600	4,97839817032195	3,49396076191782	51,0723507594338	13,5378864430878	4,12770586093253	1,52964209594426	5,68227087042013	2,41116162122115	91,9862566343334	16,006815394078	0,337965369991162	0,47072134304961	13,4868240635162	100	14,2594739957558	40,9777625645939	30,5822284763089	31,6422259195468	0,000171344687312308	0,600171960867848
39	34	3600	5,23189735412541	3,5249284692753	48,5300064104254	12,7067740253538	4,00974275524868	1,5038855451646	5,5171970192182	2,59661583972676	94,744942366747	7,12165291417836	0,334026462955689	0,599927638144355	13,5937910850212	100	14,2784401005979	42,7169524280289	31,2239176508285	32,0943741769552	0,0455322452507293	0,0889220492351712
40	36	3600	5,37720669759506	3,54267276660142	53,6481077084569	14,4297496889607	3,96820576407782	1,56927163610411	5,55918122292198	2,2899175352983	92,0161688690939	14,143087577604	0,333921830309484	0,497689947812116	13,6313548036737	100	14,2875741527761	44,7832858044045	31,3294365032798	32,3147263018427	0,000236773197528032	0,543967783424389
41	38	3600	5,78055974049255	3,59307993112229	59,873812017031	16,804920649572	3,82164019089403	1,65462882227821	5,5217128013604	1,95959565085971	89,2124143598748	19,4215623789224	0,330996214798437	0,398837074117846	13,7634809760966	100	14,3420144026039	46,7240871846765	31,6353444162204	32,5551434591465	0,0569537218653229	1,17514355607415
42	26	3900	4,34101107716231	3,41549826429145	57,9644268006113	15,9393559999357	4,37764381404103	1,72180803736373	6,19798170405646	1,98092047929134	91,9965732136553	30,0641523419438	0,343829993066468	0,30635823019853	13,2587676459428	100	14,2152027792153	35,7925652239458	28,5927800777225	30,6207659413991	0,116076895426331	2,20120710205818
43	28	3900	4,34342256188631	3,41746280724969	56,1336499452594	15,3315507605041	4,36815685645543	1,70333447095625	6,14307095627073	2,07066458029257	93,3385257548329	26,115791861806	0,343137228767925	0,344989307807202	13,2674594082426	100	14,215876165129	37,7058084207052	28,9653745645995	30,9506442522938	0,000324066445243978	1,6122494903879
44	30	3900	4,44667723775189	3,42981408864328	55,8083213865763	15,2111684858972	4,32381546240464	1,70237313959239	6,08602429991309	2,09700858588932	94,07287562262	23,6515600462374	0,341891920355581	0,372580487611722	13,3080469810401	100	14,2232695784661	39,6156769666507	29,3392485962807	31,2784283377981	0,00423980979975835	1,3649739846472
45	32	3900	4,49808473326323	3,4356518903792	53,8327283878071	14,4750452516035	4,29354019039766	1,67934644694659	6,01174895228303	2,21697607669616	95,8492807412656	18,806339821206	0,340618007607028	0,43504983413512	13,3357241374437	100	14,2274756262071	41,4983248638326	29,751788278584	31,6725791462188	0,0316058085779643	0,897015337123306
46	34	3900	4,62059201300383	3,45021196903172	50,147529394141	13,2495611664321	4,22652496577135	1,63807090826455	5,87372004872634	2,44206980246241	99,0159412482508	9,82194717130284	0,337965652328402	0,574716072358726	13,3968873206623	100	14,2372789956587	43,2802446716978	30,3188778371939	32,106669374568	0,0802934518768602	0,215413845383964
47	36	3900	5,24037659168175	3,52590160002385	49,8317360886562	13,1234049686173	3,96129282003499	1,6473035690583	5,60850314701597	2,52575247739133	102,295918561261	10,3738020664921	0,330183601629685	0,640643548367235	13,6376013729402	100	14,2823045931043	44,8612124879159	31,2038618939164	32,8164000594953	0,00338161862135548	0,00235388486477939
48	38	3900	5,2855730056724	3,53143455401968	50,2175331122468	13,2512619141341	3,94337285978659	1,65347140553815	5,59644278431462	2,50533881873153	102,243966293206	9,16314983418511	0,329719745999811	0,72372691868609	13,6537871543601	100	14,2855052188803	46,8421575932716	31,4460810855101	33,1188715966568	0,0101821943546451	0,0101821943798166
49	26	4200	3,75460855662845	3,34767909952669	57,823650278153	15,9684853385835	4,57518784912086	1,83346156984296	6,50592279325588	1,94435906462826	96,5007039346661	29,5987060411324	0,346599021763699	0,323001913334444	13,0771426441169	100	14,1766639563445	36,2790999291296	27,8387983306394	30,6941245573575	0,00118708721107795	2,08184444216766
50	28	4200	3,97521526366467	3,37369525675401	59,2859392427222	16,5355049181878	4,4922056743061	1,85848990007893	6,44944608402334	1,88327752152109	96,3321156895209	29,007775047639	0,344889362871246	0,325701232424844	13,1535865970888	100	14,1916560976069	38,1898689689234	28,2158180759972	30,9908874614499	0,000713417340461166	2,15097913553752
51	30	4200	3,89731419086905	3,36449074451154	55,6903588771826	15,167694632661	4,5067936548699	1,812138967044	6,3775353635004	2,07051170070643	98,988857638211	22,6961135535751	0,344370390091963	0,392219234122159	13,1401636732815	100	14,1872783255264	40,076252883132	28,6261865507454	31,3827920585111	0,00284257434629412	1,2836287694971
52	32	4200	4,30924415588436	3,41338191741133	56,5501117706298	15,4866998707358	4,34059367695557	1,83535464711088	6,2142931111557	2,05533011293798	100,328671313761	17,7818393693453	0,340236398947707	0,399930423610106	13,2926963541941	100	14,2161467929814	41,8183366001035	29,2540139975463	31,6808999289699	0,0292725164931824	0,875663985783288
53	34	4200	4,45327100158005	3,43060399201799	56,6485087573528	15,5235286898044	4,28100402661894	1,84101963533721	6,15425081992175	2,06114237516422	100,971411633033	15,7558472846412	0,338649471161732	0,429320635011865	13,347176167994	100	14,2263790833112	43,7234721617785	29,6277017721465	32,0286524468079	0,000404110924856485	0,747169733928992
54	36	4200	4,55667114258029	3,44202297396906	52,2880554200535	13,9843943957997	4,21731908094332	1,78891378798022	6,01156162182977	2,31483944703851	104,948536605614	6,04049387173734	0,335835972373918	0,583128473240209	13,4052784573054	100	14,2352625047984	45,4980288891477	30,1988799729914	32,5175892363897	0,0709826344645094	0,126194584912124
55	38	4200	4,765634536741	3,46862592514116	54,7567176818884	14,7941725056375	4,13994255121177	1,82497853168282	5,97278284775535	2,1991338246327	104,23334768294	7,44318324860183	0,33419914211883	0,563162794980405	13,4757035869799	100	14,2495474553508	47,4367599644298	30,5123574072561	32,7973573133806	0,0677280746428727	0,18954039924914
56	26	4500	3,64634993672365	3,33496855193447	63,6981385199316	18,3387868857627	4,6101227236765	2,03045262940186	6,80298858426002	1,6479560008069	97,5425883417807	35,1488143956428	0,34699709482822	0,285118908162948	13,0448955388393	100	14,16965521657	36,7484520945785	27,1327378428799	30,7197517121543	0,000480091840344838	3,40308030610721
57	28	4500	3,76323239505183	3,34807587521381	60,3177164865326	16,9126062849678	4,54432312082359	1,98898953429207	6,62125232526796	1,82886248112018	101,402437401393	25,6382570734659	0,344438931285835	0,323702202754561	13,1056007837418	100	14,178979951819	38,461316014688	27,8051340543023	31,0282432344257	0,0317158738480807	1,89841712615286
58	30	4500	3,87851420044939	3,361098853551	60,2910453078865	16,8781959212091	4,49699086890526	1,99195786041593	6,56823708982381	1,84096412543962	102,062248319978	23,7558526047242	0,343229564788524	0,342594781403994	13,1491843030927	100	14,1870975499627	40,3775540457539	28,1703675194608	31,3486955287325	0,0778822344906563	1,73259446218022
59	32	4500	3,79446008056414	3,35394854356221	56,6285412013528	15,603278387521	4,51267659427403	1,94743470938187	6,49696916684878	2,01044387071841	104,754431300707	17,5153473396895	0,342682634581166	0,416790969090165	13,1347486818896	100	14,1824391461598	42,2649535545889	28,5750565588038	31,7568109313153	0,134871342631345	0,810145819038537
60	34	4500	3,86665713786994	3,36129617919148	50,8298859004671	13,436171406695	4,4557268749871	1,86972746161436	6,33182678970055	2,36180311532747	110,315630408139	5,51679781963509	0,339835861904036	0,594420854004088	13,1871228701428	100	14,189498291182	44,004035149747	29,1994601291286	32,3163882543707	0,0992943814793984	0,142812892106241
61	36	4500	4,21942695696026	3,40253327389766	59,073734644359	16,4438890811049	4,34935564683283	1,99014786866468	6,37755025701804	1,92347425617651	104,936423585985	15,9946370184315	0,33900486272997	0,43669898131391	13,2846764258484	100	14,2117429549769	46,0762764142991	29,3181694431066	32,4231958690747	0,0137088129700135	0,867181492664536
62	38	4500	4,31659096479444	3,41400117783476	55,1805299520499	14,9969893936204	4,28887461412189	1,94271769163158	6,2391979188795	2,14063711150945	108,920771072579	7,15064092953236	0,336338325561477	0,573770729766057	13,3399868017459	100	14,2201647549631	47,8576852083553	29,8704710212153	32,8897310364576	0,033857266068084	0,177019623593129
63	26	4800	3,60247334838306	3,32997643173087	65,9649056217006	19,3260403321353	4,60384275016132	2,18814587007914	6,95484654121057	1,54461733750876	101,596418704373	32,5411025926891	0,345624637936313	0,274950771722144	13,0506951878988	100	14,1680999458401	36,9883816424892	26,7796624702568	30,7424102878737	0,00965691896381231	3,4165753674533
64	28	4800	3,58514798060048	3,32918720529286	64,4629459733097	18,7287943532129	4,60232754930142	2,1671470952127	6,8988052131486	1,61006556318289	102,973588321495	29,4295861087976	0,345157325410271	0,29892918074255	13,0520943124337	100	14,1674481399949	38,8998385672613	27,1559257095383	31,0575813009732	0,0805639934046063	2,73330332435111
65	30	4800	3,59168291464408	3,32813903066261	63,1151809448172	18,0742867974023	4,59202192996551	2,1443964051916	6,8425199807186	1,68485933909868	104,49537747478	26,350648302844	0,344517397018482	0,326463870175513	13,0616085196137	100	14,1684142613672	40,8109101328075	27,5291570127017	31,3851608050861	0,0255280930020273	2,25838345577325
66	32	4800	3,45913905650491	3,31307564271466	59,1724360361961	16,4909575616686	4,62443456331829	2,08571270715737	6,76800910733893	1,87357987538311	107,667889863718	20,0201609826627	0,344258618181685	0,393530631350235	13,0316736953536	100	14,1605773437782	42,6931859086481	27,9408310852963	31,7876299263041	0,000442463723214837	1,2357576692716
67	34	4800	3,40645170211974	3,30736825865406	55,1255011558538	14,998545516795	4,62488820247777	2,03225200438832	6,67812533233454	2,0794770440283	111,150926115798	12,7038568813973	0,343237254964719	0,499451967170375	13,0312544994604	100	14,1583448037981	44,5511731097512	28,384439787027	32,2235199628593	0,0720211875137913	0,451693879431088
68	36	4800	3,66158330440521	3,33637329255262	56,9980782270433	15,6328692284742	4,53028072681549	2,0636086483936	6,61957590123661	2,00587514927381	110,93066049438	12,7376077242976	0,341296258093514	0,498077358229433	13,1185383517015	100	14,1756646268291	46,4586673312207	28,7518429845933	32,5483444364852	0,044118181183268	0,563799619312315
69	38	4800	3,87422752380439	3,36176660772614	56,7935848236094	15,577949128231	4,4414036658927	2,06945963896408	6,52472362267642	2,03017586475626	112,286466261102	9,37517782018904	0,338898838603841	0,548527840247453	13,2002793278061	100	14,1908681004497	48,3088044938017	29,1995807279827	32,9439365396535	0,000106369044907008	0,311099810702839
70	26	5100	3,13548033964048	3,27548633420682	66,0091510738819	19,3406966282243	4,75849977520407	2,2902633104715	7,21793078466419	1,52512779955109	105,290991336533	32,4943315276783	0,347699452794154	0,28503589815658	12,9075044309433	100	14,1377568260774	37,4040443108262	26,1802444193599	30,7999838526033	0,000598006486160013	3,43301774875404
71	28	5100	3,12764218449706	3,2754266147119	64,6119178829798	18,7678897638305	4,75345249283702	2,26956607111846	7,15900335970457	1,58756261906988	106,706564581292	29,4450475124778	0,347176207955152	0,308941513338399	12,9121894730002	100	14,1377495641939	39,310941316989	26,5628990678539	31,1157036997231	0,0476392144313967	2,7811952116971
72	30	5100	3,12932054698376	3,27477413041278	63,1830285301361	18,120936063301	4,7444387456204	2,24642862462123	7,09948189646754	1,66072059256311	108,299136630784	26,2507755684109	0,34655086758834	0,338031224487282	12,9205542958153	100	14,1384186117935	41,2168997662383	26,9434494374405	31,445524379678	0,00188958627066371	2,23806581427836
73	32	5100	2,72740382515235	3,22869446223107	53,9898762805532	14,5589512064111	4,85602185322219	2,10634157287515	6,98570346237603	2,10357928943282	115,29282945583	13,1319272297593	0,346839730838547	0,501918892723581	12,8168222614544	100	14,1138637914296	43,0371343538639	27,4430144337196	31,9648890925633	0,0181424417285689	0,478341980104342
74	34	5100	3,4067503288378	3,30752415781756	63,4677971897447	18,2690975987036	4,63368250810405	2,2645950234957	6,9839347737665	1,66110540094621	109,549669342093	22,6948623653305	0,343895895415751	0,374454182135583	13,0231266402355	100	14,1577375524986	45,0343398960231	27,6861961862278	32,1123558084176	0,0383578333502649	1,81502597183935
75	36	5100	3,27216003835224	3,29197614475411	58,2448646426254	16,1844855115317	4,65908219452398	2,18531917306896	6,8733029911825	1,91265785151887	114,165039183138	13,9324162030752	0,343102387978621	0,488182159912836	12,9996380680483	100	14,1503700556163	46,8595460682055	28,1714833049248	32,5909492236596	0,0948898230659543	0,616504337704503
76	38	5100	3,47070559859264	3,31445792924335	57,4501462280758	15,8711310327883	4,5737205895191	2,18188947658485	6,76973851531415	1,96961153185659	116,13084245114	9,69848033733035	0,340713451369311	0,54991454456037	13,0784961770599	100	14,1647184274965	48,6959183046449	28,6375603965475	33,0016352610884	0,100083287947676	0,307953663927025
77	26	5400	2,9569199606816	3,2548890753018	68,9376723952591	20,6694465543509	4,81522435011716	2,45423584849725	7,48941426611524	1,38760064812425	107,043528328695	34,9764890724787	0,348323192183254	0,275584976593079	12,8547952196456	100	14,1263348868114	37,8329774420088	25,5775929319989	30,8428781812868	0,0033836301855998	4,36834704270302
78	28	5400	2,95322447270092	3,25446384631742	67,6950514502821	20,0974185239276	4,80892825653314	2,43052203361971	7,42324813021941	1,44483470540096	108,456401218314	32,1344160421438	0,34779590665446	0,295463468204227	12,8606506858376	100	14,1265867530869	39,7284375720456	25,9756530596914	31,153084064962	0,00273917098987889	3,68131230334737
79	30	5400	2,77654623985211	3,23418367573157	64,2826348541398	18,5883786955028	4,85912870444827	2,36315495980253	7,34595870827386	1,59613012727568	111,285722520088	27,14418215712	0,347999805903895	0,33854817171304	12,8139283307374	100	14,1157059083013	41,6063233513748	26,394916586206	31,4931303357376	0,00285823060240502	2,4820372277556
80	32	5400	2,30320893624389	3,18032895890703	53,9083470154033	14,5222509668135	4,98950642189629	2,19855906917402	7,21021208667076	2,0874455237841	119,510069864264	12,3568601193435	0,348324018089915	0,519977571387798	12,6922071190573	100	14,086974523492	43,3918490741905	26,9401569561115	32,0397088967623	0,000568316712606297	0,44190201362971
81	34	5400	2,9786112308513	3,25869171423107	63,5248994825306	18,3261617640767	4,77349348500118	2,36395274635126	7,22333718863223	1,63876400888113	113,253024924771	22,5231408584187	0,345723787362022	0,386541069221288	12,8935820357827	100	14,1300889333778	45,4125862146285	27,1532144073976	32,1973256289783	0,0855499702154257	1,76752751917422
82	36	5400	3,02194228768121	3,26193964391252	61,46922782042	17,3862400186723	4,74402977588671	2,33089014163488	7,1305648888264	1,75191572570997	115,933123290393	17,6316013104993	0,344426171883675	0,442338092876846	12,9209337612558	100	14,133984691939	47,2660096611305	27,5966351704354	32,5883244092213	0,0382429914385659	1,15934879415254
83	38	5400