## Sheet1
	n_cmp [rpm]	T_evp [degC]	P_evp [bar]	T_cnd [degC]	P_cnd [bar]	Q_evp [kW]	W_cmp [kW]	Q_cnd [kW]	COP [-]	m_dot_rfg [kg/h]	dT_sc [K]	eps_evp [-]	eps_cnd [-]	TDB evp_air_out [degC]	RH evp_air_out [%]	dP evp_air_out [Pa]	TDB cnd_air_out [degC]	RH cnd_air_out [%]	dP cnd_air_out [Pa]	mass balance error [%]	energy balance error [%]
0	2100
1	2400
2	2700
3	3000	6.460009473903881	3.677554338905742	50.20370501403352	13.246663056936828	3.5913699532954797	1.2815579694773316	4.875923705978343	2.5863685542000088	81.38418536394619	12.388037714586687	0.32747103072725375	0.5067032032485074	13.969754646207264	100.0	14.387894330110555	42.70376603185616	19.818164889801686	31.682659968500335	0.2519633733225138	0.08334664375161337
4	3300	5.8174818462732105	3.597051614538095	50.80595489339902	13.448068418451852	3.8187496845638096	1.4120934419946465	5.231689031365607	2.495943934029123	87.33335594704785	12.21297532300008	0.3316401728263428	0.5229586689839066	13.766080162818298	100.0	14.345422792378113	43.26586113307161	19.244873131806457	31.779712873109553	0.307821466996206	0.022146449469803247
5	3600	5.242377913569214	3.5261464617221443	50.67980366752204	13.405691703303175	4.013781640643231	1.5305504218697266	5.544316269344597	2.4604556059678555	93.42188147446383	10.55247443120328	0.33460492039596235	0.5586676946457068	13.590135734006992	100.0	14.278803835080245	43.7597997674319	18.756633990906302	31.89471590735321	0.25367434028884334	0.0003934750795233501
6	3900	4.867462709572635	3.4805023094335468	49.82775199506767	13.122089450246921	4.120974831635009	1.6388457032095605	5.7597860061683726	2.49002950964825	100.48916501594036	5.401616737647089	0.3349188323051595	0.6137298092891118	13.49293913529766	100.0	14.255190496804987	44.10023340411914	18.428334320203597	32.02940268971664	0.07337475628099946	0.000837883435776129
7	4200	4.664188582758868	3.4559445908243758	49.73087214360953	13.090130888936963	4.160266976789352	1.7562486633951548	5.916499516379283	2.4880986174509054	107.58944968570776	0.0	0.3336132006456148	0.6345744123250008	13.457222945923036	100.0	14.243899846189588	44.34783453356573	18.193665850866942	32.3974867945612	0.0016363273695172756	0.00038756810089280943
8	4500	4.043516002431659	3.381781296245663	49.077661878749666	12.876173001181929	4.374382525512738	1.8508420387894495	6.225099265720445	2.4815261794901784	112.61569363932661	0.0	0.33725390407908984	0.6986536528833482	13.261755889978588	100.0	14.202719926536815	44.835409895645114	17.741435188225793	32.4266798363656	0.003761304614409208	0.0028644539002054764
9	4800	3.543693223547905	3.322949928609289	49.173931843802166	12.907539974817913	4.540476650023021	1.953984667965898	6.494447318464882	2.4401019322622335	117.2786120725942	0.0	0.33968775851334765	0.7239324449460105	13.109145238337419	100.0	14.170143385698445	45.260969134181835	17.357166087831676	32.47582588206345	0.0014940990552924239	0.00030832813996480935
10	5100	2.888265157407261	3.2469961246691135	47.987497556498056	12.524949065806732	4.763134228431151	2.0285303700952344	6.789992021188942	2.463173979187372	121.74267768205466	0.0	0.3432392204724104	0.8260188688251822	12.903201877036793	100.0	14.127197203854097	45.72791804048836	16.946389920770848	32.50384033620948	0.03220541694066121	0.03512739280509664
11	5400