## Sheet1
	cnd_m_dot_air [kg/h]	n_cmp [rpm]	T_evp [degC]	P_evp [bar]	T_cnd [degC]	P_cnd [bar]	Q_evp [kW]	W_cmp [kW]	Q_cnd [kW]	COP [-]	m_dot_rfg [kg/h]	dT_sc [K]	eps_evp [-]	eps_cnd [-]	TDB evp_air_out [degC]	RH evp_air_out [%]	dP evp_air_out [Pa]	TDB cnd_air_out [degC]	RH cnd_air_out [%]	dP cnd_air_out [Pa]	mass balance error [%]	energy balance error [%]
0	2000	2100	8.600336968902013	3.958841115807683	49.766356945929374	13.372099707382038	2.81481257280936	0.885581728071802	3.7162427956446873	2.7381536883984907	59.22560556352968	19.329510908048917	0.3107899789820125	0.3317796769361928	14.653811662933947	100.0	14.528408999396312	36.558075521725925	34.61798026668432	25.623939376343603	0.36679167753178044	0.5598866973188967
1	2500	2100
2	3000	2100
3	3500	2100
4	4000	2100
5	2000	2400	7.776150658729591	3.850861951268301	51.56479418303064	13.978195364402643	3.131091943322596	1.0386449684160743	4.191182307204244	2.551299949502498	66.18829828996715	20.87703406366296	0.3192194321565536	0.34297587117047373	14.377335484887794	100.0	14.472098963386468	37.39620407153694	33.070913551163855	25.7161617154852	0.40063415964427834	0.6802582542548675
6	2500	2400	7.617821544404364	3.8234986966223845	47.14231371879674	12.039156449332122	3.190761848661814	0.9826822671664195	4.199348222113674	2.9420954279427263	67.98671312685273	16.499424397867415	0.32065971565776713	0.34583964014083085	14.324849110070886	100.0	14.46141672622844	35.928491607689864	35.834151729054184	37.29420438793209	0.36036970089578224	0.805309181875091
7	3000	2400	7.510986328124432	3.812193530615559	43.58398437500085	11.178866236829322	3.2301374479517073	0.9537679007729152	4.195744392249545	3.1517864964330164	68.77273262568855	12.722666795071518	0.3215336960312422	0.3633815923933915	14.290156798322528	100.0	14.454334145210073	34.936169873234746	37.850650346856526	50.767800172528354	0.05664136227583595	0.3651798079365527
8	3500	2400
9	4000	2400
10	2000	2700	7.064643871971327	3.753258392546424	40.862901024520056	10.3698904983868	3.3552266615976674	1.0486937210430918	4.40569368403535	3.3482801312096155	78.35393396465642		0.3213500693656736	0.7157161372006412	14.179643393928131	100.0	14.42835443275644	37.77475356006238	32.39798761376828	26.25487365112494	0.01513141737856254	0.05282399208043605
11	2500	2700
12	3000	2700
13	3500	2700
14	4000	2700
15	2000	3000	6.313634328950684	3.659094886558033	53.92591559096968	14.528511680196168	3.6701815278048047	1.3183687405186861	5.032182576017927	2.3349788676318064	78.73816623560889	22.603591845763333	0.33086258180811623	0.3711591374302306	13.899335427565404	100.0	14.375923171088264	38.88032219297281	30.519940635318815	25.881120874196743	0.0016209116350898456	1.1748652363068959
16	2500	3000	6.006981372832968	3.621521648312294	42.586350440978265	10.863550885253817	3.766291458874777	1.185810348002724	4.957969888663344	3.0901064956176922	83.46367387911052	7.820262179431722	0.33170435093794803	0.5561172743811144	13.81320751645086	100.0	14.357449560420608	36.99948690164234	33.79320446016724	37.69899531397606	0.08553800894620422	0.1555629268218963
17	3000	3000	6.022247314453864	3.6225589430901004	40.62866210937477	10.338415758834165	3.754193766419223	1.161964083589771	4.915290269225856	3.2411697555136545	84.29238981943246	4.262436761057131	0.3310167709676978	0.5440660710516768	13.824064038196866	100.0	14.359080442720224	35.782694434383416	36.122650079614196	51.24968261119376	0.05243202606366881	0.02311498495540008
18	3500	3000
19	4000	3000
20	2000	3300	5.418116860091914	3.547920832395725	46.26112531870575	11.96249473276898	3.9748511359477057	1.3501896704039904	5.336883587337394	2.763882705243758	88.32772876441811	11.392618911440081	0.33544250160941175	0.579174545144995	13.625348640723246	100.0	14.318416369125703	39.41802986000715	29.651414833313574	26.15221848319569	0.051666273381502606	0.2970576932278547
21	2500	3300	5.361898490574617	3.5403025951061697	48.46926991773631	12.643289272783852	4.006582165358469	1.3751462039279465	5.405712165077165	2.6103255768276004	86.86844348408924	16.394671416327697	0.3367902806472156	0.4132049441481219	13.59665119602289	100.0	14.315334089924907	37.631593644814814	32.65063150907163	37.638344463533876	0.053561949944211026	0.5950478424600711
22	3000	3300	5.31664234400381	3.5354446506905	48.02952319383667	12.552517267986538	4.024326011348093	1.371110536138875	5.417314035618983	2.6251422090030996	86.86666940639505	16.400476838703185	0.3372156943752795	0.3534930215081159	13.580590311570347	100.0	14.312299963776717	36.37331063014	34.96997131456768	51.08785648910705	0.0199264042986054	0.5406917406607135
23	3500	3300	5.310245513916584	3.534312822399774	48.217639923095646	12.615074930058602	4.027717767891719	1.3732446177346687	5.425275111312461	2.61122477773303	86.71780867553518	16.896998729098186	0.33734974855640576	0.3003059497037586	13.577519159179076	100.0	14.311767856186353	35.47086565846632	36.74856585133254	66.36176656982343	0.013958169317837684	0.6000133938924365
24	4000	3300	5.302026503024194	3.533161049644896	48.535744746316084	12.684147313348797	4.032351517735879	1.3755925180363138	5.434360461723749	2.596068689978543	86.55666429820441	17.60602485746665	0.33754494769965726	0.2586906543244272	13.573322843662709	100.0	14.311113577036238	34.795023936815085	38.147786573599326	83.39408305484618	0.02293679398496216	0.6508483933564314
25	2000	3600	4.902493079308044	3.484747822261163	51.98301102110605	13.848329573819955	4.163436035220042	1.5387753731992424	5.737096172820763	2.348318908984046	91.04389585633453	19.06451897387143	0.33916085569930426	0.4605505294102315	13.454340231154958	100.0	14.253809351734665	40.124287363801386	28.55296008299357	26.102388720147218	2.0837055212518386e-05	0.8309218391463433
26	2500	3600	4.846605300903718	3.4779763736548435	51.861152649122346	13.806481467324238	4.186472516507906	1.536093037957494	5.758204216307633	2.3506884669762385	90.87911818124755	19.764335861315146	0.33977046296660535	0.37185731293873164	13.433375934281855	100.0	14.249871795210236	38.129229481846096	31.781909948323577	37.67421578566617	0.028898445521096088	0.8440957695519373
27	3000	3600	4.845606327056146	3.4778554282024516	52.57260322580589	14.052151996478486	4.189794617318512	1.5443851162220157	5.776047743047101	2.3076411559590677	90.3953798138963	21.19582865857336	0.34001752257684026	0.3010441559602241	13.430351314213453	100.0	14.279920578473359	36.79535028593773	34.171830963144714	51.08519226190138	0.017206444186444316	0.9893985697528622
28	3500	3600	4.853566400709724	3.478819241269749	52.90803298360953	14.169111180056218	4.187830697944905	1.5484632903095186	5.781383586889052	2.288277490511025	90.20225559872749	21.744111581168738	0.3400379187554167	0.25449442326245747	13.432139413731363	100.0	14.280528503547092	35.82996664224106	36.02882206120135	66.36347316910266	0.0006245941379141777	1.0652125595434394
29	4000	3600	4.813606254756678	3.4739828933176504	52.316464036830894	13.963329687329876	4.202190040657279	1.5406745714631884	5.785497073207945	2.320194623691173	90.42789095688369	21.276244962106603	0.34030063762264534	0.22874817221437466	13.419062846544477	100.0	14.27781556950633	35.104850358712895	37.498982607340494	83.45920372632456	2.4054393168618512e-05	1.004340253802223
30	2000	3900	4.493404544891632	3.435414817012939	55.843305476009846	15.224079510235564	4.304516850404041	1.704086247069336	6.065786807161847	2.0987809111554134	94.26486952306621	22.933507050941444	0.34138620779429235	0.41420125879927117	13.325692742130059	100.0	14.226567683987273	40.70432965969741	27.685305890300032	26.120751096598823	0.0023846739877892626	1.3110416201348851
31	2500	3900	4.421853542324413	3.426841570798984	55.66374540328991	15.157899450134776	4.333479178356487	1.6999692320887556	6.093337981882371	2.1031318517463458	94.06824403981098	23.77408568254839	0.342113480436831	0.3351950141592028	13.299206578482142	100.0	14.221555348995802	38.60235950383395	30.98021803213192	37.68042156819737	0.008127610686685736	1.3631810769342256
32	3000	3900	4.428330302237384	3.4276169411918094	56.0814261436459	15.312178107698799	4.33269187498743	1.705100363858843	6.10211980492706	2.0802802875848725	93.77552115173826	24.534506196656423	0.34219265562644363	0.2752519910853784	13.299926914811977	100.0	14.22189153618801	37.17896447638475	33.464241665803954	51.13400411673603	0.0017152523668800138	1.4629811612831942
33	3500	3900	4.442373916505744	3.428674581316343	56.49623960256548	15.435081702756236	4.3287591723946415	1.7092619320727238	6.107198169617433	2.062592371950591	93.5598199497431	25.156574427839928	0.34218872107233744	0.232429931756925	13.303524819605002	100.0	14.222767633996495	36.158519162639436	35.38427613758919	66.42450750507012	0.04369413832483752	1.572943794853393
34	4000	3900	4.422596856951202	3.4269305504655767	56.307340562343484	15.396114762131038	4.336110291803258	1.7076134089485575	6.111104414543233	2.0672530526486117	93.57317461040894	25.104548043387922	0.34233742330768896	0.20496754285102833	13.2967991233362	100.0	14.221421540726315	35.392150954008684	36.90850208256704	83.52487050366814	0.0007177240556763207	1.530165809486371
35	2000	4200	4.144910663360292	3.3892048788766296	59.706126228027756	16.465323259423936	4.424463453157865	1.8606509751733986	6.383046892038496	1.9020667404965625	97.13343290181366	27.03396841042934	0.34326061743833103	0.37918779147606285	13.215831335271162	100.0	14.203465776038417	41.264200397715	26.876136322823275	26.122924267172664	0.3341541213831603	2.165499560576257
36	2500	4200	3.8904265165261336	3.362264763533854	56.33142113737034	15.334659237257043	4.512567359905825	1.8170609054583817	6.398622698582778	2.044253833142133	98.52155041656474	24.13521709362925	0.34466740452777384	0.34306350747231273	13.134849237105357	100.0	14.186599349241835	39.033349692116815	30.269859052608357	37.75424418051344	0.10090041390277114	1.5059151515125735
37	3000	4200	4.048571534454936	3.382380404251372	59.07257810237394	16.451840534436695	4.461005571968224	1.858312710015116	6.408280095081541	1.8997386320185703	96.87858478526059	27.30196360883849	0.344039388091019	0.25932179205054723	13.182272551630149	100.0	14.196874167433343	37.539153053037126	32.81495508192656	51.18942435976611	0.0010737861649546712	1.9552186987138591
38	3500	4200	4.10832357406656	3.3894675095421833	60.12644767761276	16.86821572825972	4.441687840248123	1.873394768332916	6.414061129363831	1.8488202827835158	96.25656020501853	28.565672426285005	0.3438158107675434	0.21469377577915472	13.200018364579819	100.0	14.200753433025147	36.46796080271986	34.789151257745345	66.48558862926694	0.00337651119463831	2.1798236847404158
39	4000	4200	4.090663895012938	3.387371736304119	59.99149531126028	16.814458209576486	4.44828406815265	1.8711111806818252	6.418178025938239	1.854604676204211	96.2874787418495	28.577481291735182	0.34395039551061707	0.1888234714344034	13.19396019534139	100.0	14.199549691651953	35.66309825818075	36.3612691378849	83.59645499099133	0.00047546016171303427	2.172450515145091
40	2000	4500	3.9574806541235716	3.3715981039322753	60.9775421021086	17.21023939225939	4.468047492710284	2.0061420763703808	6.554239752745984	1.8045349553440424	101.75443596199975	23.95225496359444	0.3426630077769993	0.37337711971780413	13.175800741615546	100.0	14.192427116290595	41.56630544602234	26.450695613723635	26.155351381977468	0.0009662588268487496	1.7600805734918081
41	2500	4500	3.8569667339309035	3.3597310065750547	60.36655902840067	16.96418328524993	4.506178628144505	1.99433930622138	6.5803444439743055	1.8290573526483926	101.80040237610709	24.253790419210645	0.34348223373477704	0.30592527885242043	13.140729716171393	100.0	14.18555133275353	39.28989803855194	29.855802663646397	37.75770471611047	0.003141969232213353	1.7406546048383709
42	3000	4500	3.8398661613465492	3.358629571932773	60.613470077291936	17.103437671477348	4.514503475318767	1.9985308535715025	6.595757673535098	1.8105984988833372	101.4266745209624	25.040741009357475	0.34376117331953004	0.2534738757301869	13.133066895978175	100.0	14.184268282789226	37.75971491004128	32.42442280040605	51.23269128483737	0.06598389486908939	1.799418386006092
43	3500	4500	3.864539325235512	3.3606239417860473	61.22959449865181	17.31252762150997	4.507644107359804	2.005971128864729	6.605981783545826	1.7853483099432774	101.02913961617915	25.985021768785202	0.34375147183245247	0.21330709996237626	13.13938093562615	100.0	14.185779916616667	36.66149423550837	34.42271430560693	66.54086100730964	0.000834802829763362	2.007963769112129
44	4000	4500	3.787936925887948	3.3546606396389684	60.436950325745386	17.13025606388318	4.534863785617385	1.9981395460160019	6.614581637891354	1.8048936426872582	101.18791442371156	25.512546387335476	0.34423238633587927	0.1917536251294053	13.11431655961485	100.0	14.180667212786275	35.83639556284527	36.016082998713635	83.66584569846174	0.18459376418455956	1.7671250853886002
45	2000	4800	3.3406026959443693	3.2992707958538867	58.77117753030393	16.33419795839496	4.670364311886383	2.0758501836927534	6.807962858458124	1.885983261648219	107.40306612525447	20.971552888387635	0.3452920798536206	0.41757248518964185	12.989198296136863	100.0	14.152410338041934	42.01405210316142	25.834161518571598	26.265322991330216	0.00046663771114388347	1.3048793873457254
46	2500	4800	3.5949405133690675	3.3289455906711707	63.49073387662162	18.25083401355705	4.5927354029553005	2.150698950114981	6.855337109746591	1.6646260881069326	104.10731689391358	27.119995693911847	0.34463726036048986	0.28897912521474006	13.06094994495544	100.0	14.168497412749337	39.67812297846581	29.241397757054	37.79712839587252	0.0022062051198213544	2.3785624500624984
47	3000	4800	3.608217589560468	3.3308797746963656	64.07634245212034	18.518251833921585	4.5906352696906225	2.160553818086491	6.872210377801652	1.6348212849431012	103.55572313536004	28.20155281642178	0.344750237885622	0.23726001101816985	13.062888437049594	100.0	14.169207516425427	38.084953385649044	31.858130339109803	51.28013121202596	0.02172956395045145	2.568550752600994
48	3500	4800	3.599735993893887	3.330363517007983	64.28325402530953	18.62818971194073	4.595277990233474	2.1641324626523035	6.884591808047846	1.6220397584378292	103.26861226332267	28.796475004783247	0.3449258186038865	0.2025025254485841	13.058602867295065	100.0	14.168533939085023	36.942445520720526	33.89852196740144	66.61094992113563	0.049206740008794034	2.6518892760759214
49	4000	4800	3.578060306608222	3.3281583817182048	64.23054283465416	18.617593662315873	4.603823015799506	2.1629414430272966	6.892310657282203	1.6220894449363983	103.19083005212002	29.01737936379493	0.3451250550432969	0.17766152904236662	13.05071341085835	100.0	14.167038422477814	36.08145057995489	35.534285695580984	83.73887533365718	0.06919998214611604	2.6546076816542157
50	2000	5100	2.7019352065419184	3.2244458151361837	55.771442411932185	15.120598393039536	4.875181440501863	2.1249998194532633	7.043655835922308	2.0176515764413634	113.57769726599398	17.016986288514147	0.3477229006870244	0.4823160725053803	12.79897081567242	100.0	14.111460713270155	42.429980886921726	25.276044050579554	26.378956830064382	0.12816265392561021	0.883871037568299
51	2500	5100	3.2166784629179688	3.2848856840292204	64.6073298154435	18.728137461801772	4.7174305854588665	2.2720023160837806	7.117006438182517	1.5968828944145463	107.27272490516872	28.04866829010325	0.3462965661694272	0.29032978142335164	12.945602621704609	100.0	14.143956107624916	40.04753850096358	28.670062242514177	37.85305017651612	0.00038922192257421833	2.633094491251095
52	3000	5100	3.1864214837556233	3.2786159262275443	64.68216598015891	18.638046942735187	4.730092257585992	2.266233822815943	7.134338566158056	1.6037178824327774	107.18828596592674	28.684192493589705	0.34662678104235306	0.24200736177779097	12.93386261997756	100.0	14.141815423000363	38.393339489597736	31.33152608118698	51.34988841415548	0.1582030465001961	2.8350352556582683
53	3500	5100	3.2235423848035794	3.2856811866300917	65.43797954917278	19.089302510810484	4.719537974012355	2.285368138952321	7.1497521826499195	1.5574015666686913	106.41307916314362	29.799030148669658	0.3465872675251204	0.2034493564668509	12.943648987236486	100.0	14.144108618017484	37.209834133764616	33.408027803334576	66.6870669671579	0.00040065148522576817	2.977685733364519
54	4000	5100	3.1598057746879817	3.2783000359223773	64.91026163083689	18.859245724701317	4.742166757245966	2.2740147870655094	7.15626596877161	1.5789132940796513	106.62071127675569	29.6022202444546	0.3469852913317667	0.18087381848233208	12.922662310063856	100.0	14.139875731764342	36.31435232538672	35.083144005280396	83.82814345646533	0.006253096492634717	2.8692588571647892
55	2000	5400	2.2470084653450613	3.1746927823355855	55.29475119110458	15.074723125265608	5.018695245125126	2.2163081321363793	7.269047793131428	2.002948544539804	117.66246229564518	15.846634511099978	0.3493236325799305	0.5071301671532088	12.66488152961091	100.0	14.08265348928955	42.82773139964365	24.755114499920655	26.452725687367412	0.09218610885206503	0.6737813177419563
56	2500	5400	3.045375943186116	3.2641079318237494	67.74873465299589	20.077152274117704	4.772183664240032	2.4341523429354748	7.38097158075227	1.4514902782356098	109.00470075243808	30.81799539823453	0.3469273301780193	0.27604091285745247	12.89479855342546	100.0	14.132985144649243	40.42019517282671	28.106527020022874	37.89307985822319	0.04550270700669997	3.530259853477802
57	3000	5400	2.9260233044610118	3.251335198753752	66.81621000170696	19.70019201220033	4.814454668790031	2.4132234430665074	7.391912258725074	1.4844277373673673	109.30348573855963	30.547516076364616	0.3476673553067704	0.23621028244902906	12.85551110357818	100.0	14.125055790311427	38.69636736320598	30.823674629130753	51.405577782252735	0.0010518885269280222	3.2987429612391024
58	3500	5400	2.9525015689427505	3.254380668882304	67.42651595734048	19.97540271065147	4.807565123351231	2.425569236696653	7.410018404450808	1.4573146262797574	108.76088124626024	31.534159437897017	0.3476832761458164	0.19965223252920875	12.861918255065916	100.0	14.126643995292035	37.472287466673095	32.934401003874754	66.75437632672089	0.0014323960651936398	3.548717991693822
59	4000	5400	2.888367947191284	3.2470079309860584	66.92452454008196	19.74882339587639	4.830216976694771	2.4131707568317013	7.415334759386148	1.477245212357182	108.95610889708794	31.37756870775121	0.3480753009690898	0.17719774367439856	12.840846753161543	100.0	14.122394516962702	36.54294243475243	34.64665840926157	83.90583901593234	0.0006978828505223067	3.437452785871631